广东大道检测技术有限公司

电线检测委托单

| 委托单位 |  |  |  | 见证人/联系方式 |  |  |  |  | 检测类别 | 普通送检 见证送检 质监抽检 委托抽检 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 委托人/联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程地点 |  |  |  | 委托日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  | 检测性质 | 初检 复检（初检报告编号： ） |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号 |  |  | 样品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  | 规格型号 |  |  |  |  | 额定电压 |  |  |  |
| 导体材质 | 铜； 铝； 其他： |  | 导体标称截面积（mm²） |  | 导体芯数 |  |  | 代表批量 |  |  |  |
| 是否镀金属 | 是； 否 |  | 试样生产厂家、商标 |  | 生产日期 |  |  | 批号 |  |  |  |
| 检测项目 | 检测依据 |  |  |  |  |  |  | 判定依据 |  |  |  |
| □标志 | 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法》GB/T 5023.2-2008 |  |  |  |  |  |  | GB/T 5023.3-2008(BV,RV) GB/T 5023.4-2008(BVV) GB/T 5023.5-2008(RTBVR,SVR,RVV) JB/T 8734.2-2016(BV,BVR,BVV) JB/T 8734.3-2016(RVS,RVB,RVV) JB/T 8734.4-2016(AV,AVR) JB/T 8734.5-2016(AVP,RVP,RVVP) JB/T 10491-2022(RYJ,BYJ) GB/T 19666-2019(不延燃) 其它： |  |  |  |
| □导体截面积 | 《裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量》GB/T 4909.2-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □绝缘厚度 | 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分》GB/T 2951.11-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □护套厚度 | 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分》GB/T 2951.11-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □直流电阻 | 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法》GB/T 5023.2-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □绝缘电阻 | 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法》GB/T 5023.2-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □不延燃试验 | 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分》GB/T 18380.12-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □电压试验 | 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法》GB/T 5023.2-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □绝缘老化前后机械性能 | 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分》GB/T 2951.11-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □护套老化前后机械性能 | 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分》GB/T 2951.12-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否加急 | 是 否 | 样品处理意见 | 委托保管 委托处理 退样 |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1.委托方必须确认检测项目，对所提供的样品及相关资料的真实性负责; 2.检测方保证检测的公正性，检测数据仅对来样负责，检测方为委托方提供的样品信息及有关资料保密,本协议经双方代表签字后生效； 3.见证人对见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任； 4.由于场地所限，需退样的请在收到退样通知起，20天内办理退样，逾期的由检测方自行处理。 |  |  |  | 样品状态 | 正常 异常 | 检测费用 |  |  | 接收人 |  |

管理编号：DDJC/ZL13-A056                            见证卡号：                                  委托编号：

地址：广东省中山市石岐街道起湾道5号A栋一层二层、B栋一层9卡、二层10卡                     电话：0760-88668988     传真：0760-88222350    E-mail: info@gddadao.com